자 연 나 라 消防施設 作動機能點檢 報告書
		(주)경기방재소방공사

(주) 경 기 방 재 소 방 공 사

우431-836 경기 안양 호계 898 신원비젼타워 505 / 전화(031)478-8900 / 전송(031)479-8911

문서번호 :  경기 제12-174

시행일자 :  12.  08   .

경    유 :

수    신 :  (주)자연나라

참    조 :  소방시설 업무 담당자

제    목 :  2012년 소방시설 작동기능점검 결과 보고

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.

2. 당사는 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제 29조에 의한 점검업체로서 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제 25조에 의거 2012년 작동기능점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙    임 : 1. 소방시설 점검결과 보고서 -------- 1부.끝.

(주)경기방재소방공사  대표이사      이      현      태

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제21호서식] <개정 2012.2.3>
소방시설등 점검결과 보고서 수신 : (주)자연나라 아래와 같이 소방시설등 자체점검결과를 제출합니다.
소방대상물	소재지		경기도 이천시 마장면 오천로 164번길 227
	명칭		자연나라 수련원
	용도		수련시설
	건물구조		일반철골구조, 평스라브 및 경사판넬 지붕, 지상 4층, 지하 1층, 연면적 : 4,734.56㎡ 3개동
소방시설등의 종류			소 화 설 비 : 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 이산화탄소설비. 경 보 설 비 : 자동화재탐지설비 및 시각경보기, 자동화재속보설비. 피 난 설 비 : 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 피난기구.
점검자		구분	성 명	자격구분	자격번호	점검기간
		주인력	조 현 준	소방시설관리사	제2000-26호	2012.8.7
		보조인력	권 태 형	소방인정자격수첩	200901001612	2012.8.7
		보조인력	김 현 우	소방설비기사	11202101252K	2012.8.7
특기사항 ①점 검 명 : 소방시설 작동기능점검 ②점검업체 : (주)경기방재소방공사
(주)경기방재소방공사 소방시설관리업자 대표 이 현 태 (인) 붙임 : 소방시설등 점검표 1부.

점검결과 지적 내역서
①소방대상물상호(명칭)	(주)자연나라	②소유자	(주)자연나라
③소방대상물의 위치	경기도 이천시 마장면 오천로 164번길 227
④점검결과	점 검 결 과 이 상 없 음
⑤점검자(직위 및 성명)	소방시설관리사 조 현 준
⑥ 각 설비별 점검결과
소화기구	점 검 결 과 이 상 없 음
경보설비	점 검 결 과 이 상 없 음
소화설비	점 검 결 과 이 상 없 음
피난설비	점 검 결 과 이 상 없 음
소화용수설비	점 검 결 과 이 상 없 음
소화활동설비	점 검 결 과 이 상 없 음
화재취약시설	해 당 사 항 없 음
그 밖의 소방시설등	해 당 사 항 없 음